# Rzepin , dnia 2015-01-15

# Znak ZP.271.1.2015

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego pn.

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W STAROŚCINIE.

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w  Rzepinie zgodnie z art. 38 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)   w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pytanie: Czy Zamawiający udostępni załączniki SIWZ w formie docx / odt, w której będzie możliwość edytowania ?

Zamawiający wraz z odpowiedziami na pytania udostępni załączniki SIWZ w formie edytowalnej.

- Pytanie: Czy Zamawiający uzna protokół odbioru końcowego za dokument dotyczący najważniejszej roboty w którym stwierdzono, że robota została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie ze sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej?

Zamawiający uzna bezusterkowy protokół odbioru końcowego na najważniejszą robotę.

- Pytanie: Czy zamawiający przy ustanowionej jednorazowej płatności wyrazi zgodę na udzielenie cesji?

Zamawiający zgodnie z zapisami umowy § 19 przewiduje płatność trzema fakturami,  Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazi  zgodę na cesję .

- Pytanie: A11 zestawienie stolarki: czy wymiary poz. 0-03 są poprawne (1160 x 2330)? Skrzydła będą wąskie i nie będzie możliwości wstawienia okucia RU w żadnym z nich.

Wymiar zewnętrzny okna O-03 szerokość 308 cm, wysokość 293 cm - zgodnie z wymiarami podanymi na rys.A2 Rzut parteru oraz pkt. 141 przedmiaru robót. Podział wewnętrzny jak w zestawieniu stolarki i elewacji.

- Pytanie: A11 zestawienie stolarki : 0-2 okna są za wąskie, aby móc zamontować nawiewnik. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość braku nawiewnika w tych oknach ?

Okna O-2  - zgodnie z uwagą na rysunku A11, ma posiadać funkcje i możliwość rozszczelnienia.

- Pytanie: W przedmiarze robót – poz. 147 dotycząca drzwi wewnętrznych w elemencie drzwi Dw-3 jest podana ilość 5 szt. a w zestawieniu stolarki rys A11 – 7 szt. Proszę o podanie , którą ilość należy przyjąć do wyceny?

Drzwi Dw-3 występujące w obiekcie: Prawe 5 szt.,   Lewe 2 szt.       OGÓLNIE 7 szt.

- Pytanie: W przedmiarze robót – poz. 145 dotyczącej ościeżnic drewnianych jednoskrzydłowych wewnątrzklatkowych regulowanych podano ilość 12 szt. Z zestawienia stolarki rys. A11 wynika , że winno być 14 szt. Proszę o podanie , którą ilość należy przyjąć do wyceny ?

Ościeżnice drewniane jednoskrzydłowe wewnętrzne rególowane:

dla drzwi Dw-1   4 szt.

dla drzwi Dw-2   1 szt.

dla drzwi Dw-3   7 szt.

dla drzwi Dw-4   2 szt.              OGÓLNIE 14 szt.

- Pytanie: W ocenie konstrukcji więźby dachowej jest stwierdzenie, że stan jest dobry wykazujący miejscowe uszkodzenia przez zawilgocenie. Będąc na wizji oceniam ,że dach- pokrycie jest bardzo zniszczone – dużo uszkodzonych dachówek. Dach cieknie w dużo miejscach. Jeżeli te przecieki występują od dłuższego czasu więźba dachowa uległa prawdopodobnie większej degradacji? W opisie dokumentacji również brak jest ekspertyzy mitologicznej konstrukcji więźby dachowej? Powierzchniowa ocena konstrukcji więźby dachowej z drugiej połowy XIX wieku bez ekspertyzy mitologicznej może rzutować na ilość drewna konstrukcyjnego do wymiany lub wzmocnienia, które nie zostało uwzględnione w przedmiarze robót, a na pewno należało będzie wymienić lub wzmocnić ? Proszę o podanie procentowo lub ilości mb krokwi , płatwi, kleszczy do wzmocnienia lub wymiany na nowe elementy konstrukcji? Ilości są potrzebne do prawidłowego uwzględnienia kosztów w ofercie.

Szczegółowy opis remontu dachu (w tym demontaż i ponowny montaż elementów konstrukcji więźby dachowej) znajduje się w pkt. 3.7. oraz 4.2.  opisu technicznego – część konstrukcyjna, a także w przedmiarze robót w pozycjach "Konstrukcja dachu".

Remont związany jest z istniejącym obiektem o określonym charakterze, stąd projekt został powstal i został dostosowany do istniejącej w danym czasie  sytuacji, która narzucała pewne ograniczenia. Odsłonięcie i zakladany demontaż zakrytych części konstrukcji dachu w czasie prac, może wymusić zmiany i rozszerzenie pierwotnych rozwiązań projektowych. W przypadku odkrycia, w czasie prac remontowych, elementów ukrytych, a odbiegających od opisanych w opracowaniu projektowym, stosowne decyzje techniczne będzie podejmował na bieżąco inżynier kontraktu (inspektor nadzoru).

- W specyfikacji technicznej rozdział B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE pkt 1.2 i 2.1 dot. klasy drewna wykonania konstrukcji dachowej. Podano że należy używać drewna klasy C24, C30, C35. W opisie dokumentacji konstrukcji pkt 3.7.3 podano że klasa drewna do naprawy winna być K27. Który zakres klasy drewna należy przyjąć do wyceny?

Tarcica użyta do celów konstrukcyjnych powinna być sortowana wytrzymałościowo (przy zastosowaniu maszyn lub wizualna) i spełniać następujące warunki:

• zastosować najkorzystniej drewno świerkowe,

• klasa drewna (wg PN-EN 338:2004) C27 (wytrzymałość charakterystyczna na zginanie Rkm=27 MPa, moduł sprężystości Ek=7000 Mpa,

• wilgotność drewna nie powinna przekraczać 20 %.

Pozostałe treści SIWZ pozostają bez zmian.