# Rzepin , dnia 2010-05-07

# Znak ZP 341/7/2010

Wyjaśnienie zapisów SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego „Remont elewacji wraz z remontem pokrycia dachowego Szkoły podstawowej w Rzepinie.

Nawiązując do zapytania w sprawie przedmiotowego zamówienia, Urząd Miejski w  Rzepinie zgodnie z pkt. 1 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie: 1. Rynny :- jaki przekrój

-  czy  będzie można zamienić na półokrągłe

Odpowiedź: Rynny przyjąć według stanu istniejącego , nie można zmieniać przekroju ani kształtu.

Pytanie 2. Instalacja  odgromowa:

-  czy  do wymiany są pionowe zwody odgromowe  ( ta pozycja jest ujęta w specyfikacji technicznej S-01.00  )  a brak  tej pozycji w kosztorysie ofertowym

Odpowiedź: Pionowe zwody odgromowe nie są do wymiany,

Pytanie: 3. Rusztowanie:

-  w  kosztorysie ofertowym przyjęto do malowania całą  elewację  sali,łącznika i budynku głównego  a w kosztorysie przyjęto tylko do wykonania 260,2218 m2 rusztowania ?

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym widnieje zapis 26,2218 m2 a jednostką jest 100 m2  w związku z tym jest 2622,18 m2

Pytanie 4.  Ogrodzenie :

- czy będzie część ogrodzenia rozebrana i wykonana nowa

Odpowiedź: Ogrodzenie całe w istniejącej formie do remontu.

Pytanie 5. Remont  opaski:

- wykonanie  obrzeża ( ta pozycja jest  ujęta w specyfikacji  technicznej S-02.00  a brak tej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Wykonać opaskę zgodnie z pozycją w kosztorysie bez obrzeży.

Dokonano modyfikacji kosztorysu ofertowego.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Rzepina

(-)Andrzej Skałuba