Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa miejskiej sieci wodociągowej  w Rzepinie  w ulicach : Świerczewskiego, Zachodnia i Zielona

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 1.6 | km | 1.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.600 |
| 2 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 834,0x1,20x1,50 | m3 |  |  |
|  |  | 1501.20 | m3 | 1501.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1501.200 |
| 3 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 1501,20 - 125,10 | m3 |  |  |
|  |  | 1376.10 | m3 | 1376.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1376.100 |
| 4 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 834,0x1,0x0,15 | m3 |  |  |
|  |  | 125.1 | m3 | 125.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.100 |
| 5 | KNNR 4 1201-02 | Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 90 mm w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 22.0 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 6 | KNNR 4 1201-02 | Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 125 mm w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 18.0 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 7 | KNNR 4 1201-02 | Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 237 mm w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 38.0 | m | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 8 | KNNR 4 1206-06 | Przewierty o długości do 50 m maszyną do wierceń poziomych WP rurami o śr.160mm w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 772.0 | m | 772.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 772.000 |
| 9 | KNNR 4 1014-04 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm | szt |  |  |
|  |  | 4.0 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 10 | KNNR 4 1009-07 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm | m |  |  |
|  |  | 1580.0 | m | 1580.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1580.000 |
| 11 | KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m |  |  |
|  |  | 10.0 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 12 | KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 18.0 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 13 | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm | m |  |  |
|  |  | 22.0 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 14 | KNNR 4 1011-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm | złącz. |  |  |
|  |  | 42.0 | złącz. | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 15 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl |  |  |
|  |  | 2.0 | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 16 | KNNR 4 1105-04 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 3.0 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 17 | KNNR 4 1105-03 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 1.0 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNNR 4 1105-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 1.0 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 19 | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 2.0 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 | KNNR 4 1601-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE ciśnieniowych o śr. do 160 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 5.0 | 200m -1 prób. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 21 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 5.0 | odc.200m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 22 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m |  |  |
|  |  | 5.0 | odc.200m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 23 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 834.0 | m | 834.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 834.000 |
| 24 | KNR-W 2-19 0134-02 | Oznakowanie trasy WODOCIĄGU na słupku stalowym | kpl. |  |  |
|  |  | 8.0 | kpl. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 25 | KNR 2-31 0502-01 | Obróbki betonowe hydrantów i skrzynek do zasów | m2 |  |  |
|  |  | 9.20 | m2 | 9.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.200 |