Załącznik nr 9 do SIWZ

| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| REMONT UL. NOWOTKI W RZEPINIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka /nazwa/ | Ilość | Cena jednostk. [zł] | Wartość [zł] |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim | km | 0,37 |  |  |
| 2 | Rozebranie krawężników betonowych na ławie z betonu z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km | m | 365,00 |  |  |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie warstw niebitumicznych 391 m2 | m2 | 391,00 |  |  |
| 4 | Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych 2750 m2 | m2 | 2 750,00 |  |  |
| 5 | Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 391m2 | m2 | 391,00 |  |  |
| 6 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 2750 | m2 | 2 750,00 |  |  |
| 7 | Wyrównanie istn. nawierzchni z betonu cementowego mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową w ilości 100 kg/m2 100 kg/m2 x 391 m2 = 39.1 t | t | 39,10 |  |  |
| 8 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm 2750 m2 | m2 | 2 750,00 |  |  |
| 9 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6 cm 2750 m2 | m2 | 2 750,00 |  |  |
| 10 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu B15 216+154+73=443 | m | 443,00 |  |  |
| 11 | Regulacja wysokościowa 2 wpustów deszczowych z obrobieniem brukiem kamiennym i udrożnieniem kanałów wylotowych | szt | 2,00 |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 22% |  |  |  |  |

Razem brutto