Załącznik nr 8  SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG

POŁOŻONYCH  NA TERENIE MIASTA I GMINY RZEPIN

Drogi / ulice/ w m.Rzepin i Kowalów

I.Frezowanie, oraz wykonanie w-wy ścieralnej z asfaltobetonu gr.5 cm.

1.Rzepin ul .Hanki Sawickiej przy bloku Nr. 41  -  305 m2

2.Rzepin ul. Zachodnia	(115 mb x 2,0)	        -  230 m2

R A Z E M  :                                    - 466  m2

# II.Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą asfaltobet. gr.4-6 cm

m. Rzepin

- Aleja Wolności                -  21 m2+ sprysk

- Bohaterów Radzieckich  -   sprysk

- Bolesława Chrobrego	-  24 m2+ sprysk

- Celna				-  sprysk

- Dworcowa			-  sprysk

- Hanki Sawickiej		-   sprysk

- Inwalidów Wojennych	-  sprysk

- Kolejowa			-  78 m2 +sprysk

- Kilińskiego			-  sprysk

- Tadeusza Kościuszki	-  sprysk

- Marcelego Nowotki	-  do remontu

- Plac Ratuszowy		-  sprysk

- Poznańska			-  sprysk

- Północna			-  sprysk

- Walki Młodych		-  remont kanalizacji

- Wąska			-  remont kanalizacji.

- Wojska Polskiego		-   sprysk

- Gen.K.Świerczewskiego	-  84 m2+sprysk

- Henryka Sienkiewicza	-  sprysk

- Zachodnia			-  104 m2 + sprysk

- Zielona			-  sprysk

- Droga za Bazarem b.n.	-  db

- Droga przy parku   b.n.	-  db

- Kowalów k /remizy Straż.-  sprysk

R A Z E M :                        -  311 m2

UWAGA:

W ciągach wszystkich dróg ( ulic) niezależnie od wykonania remontu cząstkowego,  w miejscu występowania spękań poprzecznych, podłużnych i siatkowych, gdzie nie przewidziano wykonania remontu wg.uzgodnień z przedst.UMiG przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni metodą sprysku podciśnieniowego z użyciem grysów i emulsji asfaltowych na gorąco.

W ofercie należy określić koszt  jednej tony wykonania remontu nawierzchni emulsją i grysami.